附表1：

新乡医学院三全学院实验室安全管理工作自查表

实验室名称：                    负  责  人：                        地    点：

检查人员：                                      检查日期：

| 项目 | 基本要求 | 实验室情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 | 改进方案 |
| 管理组织机构 | 建立安全责任制，实验室负责人是生物安全第一责任人 |  |  |  |
|  | 指定专门人员作为实验室安全管理工作联络人 |  |  |  |
| 物资设备 | 相关实验室配备有符合实验室活动的安全设备，主要包括：生物安全柜、高压灭菌器、感染性材料及废弃物的运送容器或工具的安全设备 |  |  |  |
|  | 储备有足够的防护用品（手套、防护服、实验用鞋、口罩、帽子等） |  |  |  |
|  | 实验室根据应急需要储备有适当的应急物品，备有：急救箱、工具、灭火器器材、消毒设备、划分危险区域界限的器材和警告标识，联体防护服、防毒面具等 |  |  |  |
| 实验活动管理 | 对一、二级病原微生物实验室和一、二类病原微生物实验活动项目进行备案 |  |  |  |
|  | 严禁从事超范围的实验活动（如越级开展实验活动，在普通生物安全实验室饲养实验动物和操作动物实验） |  |  |  |
|  | 对从事的高致病性病原微生物的实验活动进行详细的记录，并能保存备查 |  |  |  |
| 菌(毒)种及 样本管理 | 菌(毒)种及样本有详细来源、使用和销毁记录 |  |  |  |
|  | 菌(毒)种及样本保存实行双人双锁制度 |  |  |  |
| 废物处理 | 实验室配有大小适宜、符合规范要求的废弃物专用包装物和盛装容器，包装物和容器上有生物危险标识 |  |  |  |
|  | 感染性实验室废弃物应在室内进行压力蒸汽灭菌或化学消毒处理 |  |  |  |
|  | 实验室废弃物正确分类收集，按国家规定进行处理，需保存处理记录备查 |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |
| 整改措施及 建议 |  |  |  |  |